## Лист1
Опросный лист
на вентилятор
| Номенклатурный № | Заявка №
Требуемые технические параметры:
№ | Вопросы |  | Требования Заказчика | Предложение ООО ТД «ЧЭМЗ»
1 | Тип вентилятора с ЭД; без ЭД
Примечание: 1. (радиальный, одностороннего, двустроннего всасывания, пылевой, коррозионностойкий, взрывобесопасный, крышный); 2. Если Заказчик затрудняется в выборе конкретного типа вентилятора, то он определяется Поставщиком, исходя из других требований ОЛ
2 | Конструктивное исполнение
Приечание: без ходовой части - исполнение 1, с ходовой частью - исполнение 3, с клиноременной передачей - исполнение 5
3 | Назначение вентилятора и наименование агрегата (установки) для которого она применяется
4 | Угол разворота | спирального корпуса (град)
| Примечание: угол отсчитывается от горизонтальной плоскости в сторону вращения рабочего колеса, если смотреть со стороны привода | всасывающего кармана (град)
5 | Количество вентиляторов:
Требование к направлению вращения рабочего колеса (правое или левое)
Примечание: правое - вращение колеса по часовой стрелке, левое - вращение против часовой стрелки при взгляде со стороны всаса вентилятора
6 | Требование к экономичности: желательный КПД, % не менее
7 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
8 | Расчётные параметры
8.1 | Требуемая производительность, м3/час
8.2 | Температура перемещаемой среды, °С
8.3 | Полное давление при производительности по П.10.1 и температуре перемещаемой среды по П.10.2; Па
8.4 | Избыточное статическое давление (+) на выходе из ТДМ или разряжение (-) на входе в ТДМ при производительности по П.10.1 и температуре перемещаемой среды по П.10.2; Па (заполняется при необходимости)
8.5 | Барометрическое давление окружающей среды в месте установки ТДМ, мм. рт. ст.
9 | Характеристики перемещаемой среды
9.1 | Концентрация твёрдых примесей абразивной золы, пыли и тд; г/м3
9.2 | Склонность к отложению на лопатках рабочего колеса примесей содержащихся в перемещаемых газах
9.3 | Содержание агрессивных компонентов в перемещаемых газах в процентах и рекомендуемая марка материала
9.4 | Предельная температура перемещаемой среды, °С
10 | Характеристика привода
10.1 | Частота вращения рабочего колеса (желательная); об/мин
10.2 | Метод пуска
Примечание: с пусковым устройством (плавное регулирование), без пускового устройства
10.3 | Тип (асинхронный короткозамкнутый, асинхронный с фазным роторм, синхронный)
10.4 | Установочная мощность (проектная), кВт
10.5 | Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение двигателя - открытое, закрытое
10.6 | Напряжение сети, В
10.7 | Частота тока, Гц
10.8 | Дополнительные требования (режим работы по ГОСТ 183, количество пусков и тд)
11 | Требование к комплектности
11.1 | Комплектация датчиками температуры и вибрации
Примечание: указывается тип датчиков, если это необходимо для согласования со щитом управления
11.2 | Комплектация ЗиП (требуется/не требуется)
11.3 | Комплектация опциями (да/нет)
монтажная рама
всасывающий патрубок
гибкие вставки
виброизоляторы
щит управления
12 | Специальные требования
Наличие дополнительных лючков, внешней теплоизоляции, сливных патрубков и тд
Контактный телефон:
| Ответственный исполнитель: | _______________________
| Согласовано: | _______________________
Дата: